## List1
oblasti posuzování COV 3068 | [16 empty] | rozsah oznámení OS 1024 |  |  | rozsah zkoušek ZL 1040
[20 empty] | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | M | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | M | M | T | M | M | M | M
dech | hlava | ruce | tělo | hrudník, bedra | teplo do 100 | teplo nad 100 | sport | řetězová pila | ionizující záření | mechanická rizika | chemické látky | svařování | motocyklisti | statická elektřina | Poznámka | IDENTIF | Rok vydání | Název | Třídící znak | 1: zorné pole | 2: odolnost zorníků | 3: dýchací odpory | 4: sorpční kapacita | 5: stanovení hmotnosti | 6: nošení | 7: upínací systém | 8: přiváděný vzduch | 9: hadice, spojky | 10: teplotní odolnost | 11: mechan. odolnost | 12: dýchací ventily | 13: odolnost chem. | 14: stanovení pH | 15: průnik aerosolu | 16: těsnost | 17: celková netěsnost | 18: koncentrace CO2 | 19: zanášení prachem | 20: napodobení užívání | 21 výstražné zařízení | 22:průtok vzduchu | 23: pevnost spojení | 24: vnější posouzení | 25: tah a tažnost | 26: další trhání | 27: pevnost švů | 28: netkané textilie | 29: tlak vody | 30: povrchové smáčení | 31: oděr | 32: lepivost | 33: spoje, uchycení | 34: rozměry po údržbě | 35: ruka, rukavice | 36: úchop | 37: dotržení | 38: propíchnutí | 39: průnik vzduchu | 40: průnik vody | 41: bodnutí | 42: ohýbání | 43: tlumení nárazu | 44: el.odpor obuvi | 45: el. odpor mat., těla | 46: hořlavost | 47: šíření plamene | 48: dopad kapek | 49: sálavé teplo | 50: hoření | 51: kontaktní teplo | 52:konvekční teplo | 53: plamen | 54: el. vlastnosti | 55: pořez obuvi | 56: pořez kalhot a blůz | 57: řez čepelí | 58: rozměry přilby | 59: náraz | 60: úder ostrým předm. | 61: podbrdní pásek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |  |  | harmon
[15 empty] | … | ČSN 80 7040 | 1994 | Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků | 807040 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN CEN/TS 15256 | 2006 | Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení | 832782 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
x | [14 empty] | za :1994 P; opr1:2000;opr.2:2019 | ČSN EN 136 | 1998 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení | 832210 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 F
x | [14 empty] | opr.1:2000 | ČSN EN 140 | 1999 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení | 832211 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D
x | [14 empty] | za :1994 P | ČSN EN 142 | 2002 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení | 832212 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D
x | [14 empty] | za :2001 P harmon., za :2021 V | ČSN EN 143 | 2022 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832222 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | A1:2001 | ČSN EN 145 | 1998 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení | 832241 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
x | [14 empty] | za 149:2002 P harm.; opr1:2018 | ČSN EN 149+A1 | 2009 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832225 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D
x | [14 empty] | … | ČSN EN 269 | 1996 S | Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení | 832262
|  |  | x | [11 empty] | za :343+A1 | ČSN EN 343 | 2020 P | Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti | 832761
[15 empty] | … | ČSN EN 348 | 1995 S | Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení | 832746 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | za :1992 | ČSN EN 367 | 1995 S | Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene | 832748 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
|  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | za 388:2017 V harm., za :2017 P | ČSN EN 388+A1 | 2019 P | Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům | 832350 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T; rozsah zkoušek ZL 1040 T to rozsah zkoušek ZL 1040 T; rozsah zkoušek ZL 1040 T
| x | [8 empty] | x |  |  |  |  | Opr.1:2017 | ČSN EN 397+A1 | 2013 P | Průmyslové ochranné přilby | 832141 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F to rozsah zkoušek ZL 1040 F; rozsah zkoušek ZL 1040 M to rozsah zkoušek ZL 1040 M
[15 empty] | za :1995 P harm. | ČSN EN 402 | 2003 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení | 832272 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | za :1996 P harm. | ČSN EN 404 | 2005 P | Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení | 832274 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
x | [14 empty] | … | ČSN EN 405+A1 | 2009 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832226 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D
|  | x |  |  | x | x | [8 empty] | za :2020; za 2005 | ČSN EN 407 ed.2 | 2021 | Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)_česky | 832326 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T; rozsah zkoušek ZL 1040 F to rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | PLATNÁ: ČSN EN ISO 13998:2003 | ČSN EN 412 | 2003 S | Ochranné zástěry při používání ručních nožů | 832771 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T; rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | PLATNÁ ČSN EN ISO 21420 | ČSN EN 420+A1 | 2010 P | Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení | 832300 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 T to rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  | x | [6 empty] | x | [5 empty] | za :1996 P harm. | ČSN EN 421 | 2010 V | Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření | 832386
| x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | za :1998 P harm. | ČSN EN 443 | 2008 P | Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech | 832144
|  |  | x | [11 empty] | za :2006 P harm., za :2015 V harm. | ČSN EN 469 | 2021 V | Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti | 832800
|  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | za :1995 P harm. | ČSN EN 510 | 2020 V | Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi | 832772
|  | x | [12 empty] | za :1996 P harm. | ČSN EN 511 | 2006 P | Ochranné rukavice proti chladu | 832340
x | [14 empty] | … | ČSN EN 529 | 2006 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod | 832201
[15 empty] | za :1996 P harm. | ČSN EN 530 | 2011 P | Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení | 832900 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  | x | [12 empty] | Opr.1:2009 | ČSN EN 659+A1 | 2008 P | Ochranné rukavice pro hasiče | 832366
[15 empty] | ex 1.9.2016 - EN ISO 12127-1 | ČSN EN 702 | 1996 P | Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda pro stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály při dotyku | 832752 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
| x | [8 empty] | x |  |  |  |  | za :1998 P harm. | ČSN EN 812 | 2012 P | Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou | 832145
[15 empty] | za :1997 harm. | ČSN EN 863 | 1997 P | Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí | 832773 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 966+A1 | 2013 V | Přilby pro létání a podobné sporty | 832162
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | za 1073-1:1999 P harm., za :2016 P | ČSN EN 1073-1+A1 | 2019 P | Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty | 832832 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | … | ČSN EN 1073-2 | 2003 P | Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi | 832832
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | za :1997 P harm. | ČSN EN 1077 | 2008 P | Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding | 832164
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 1078+A1 | 2013 P | Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí | 832166
| x | [8 empty] | x |  |  |  |  | za :2013 P harm. | ČSN EN 1080 | 2013 P | Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti | 832167
|  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 1082-1 | 1998 P | Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva | 832351
|  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 1082-2 | 2001 P | Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva | 832351
[15 empty] | za :1998 P harm. | ČSN EN 1146 | 2006 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení | 832275 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | za :2007 P harm. | ČSN EN 1149-1 | 2007 P | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu | 832845 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | … | ČSN EN 1149-2 | 1998 P | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu | 832845 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | … | ČSN EN 1149-3 | 2004 P | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje | 832845 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
|  |  | x | [10 empty] | x | za :2008 P harm., za :2019 V | ČSN EN 1149-5 | 2019 P | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky | 832845
| x | [8 empty] | x |  |  |  |  | za :2012 V harm. | ČSN EN 1384 | 2017 V | Přilby pro jezdce na koních | 832168
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | za :1999 P harm. | ČSN EN 1385 | 2012 P | Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě | 832169
|  |  | x |  |  | x | [8 empty] | za :1997 P harm. | ČSN EN 1486 | 2008 P | Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně | 832801
|  |  | x | [9 empty] | x |  | za :1999 P harm. | ČSN EN 1621-1 | 2013 P | Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody | 832881 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
|  |  | x | [9 empty] | x |  | za :2004 P harm. | ČSN EN 1621-2 | 2014 P | Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody | 832881 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
x | [14 empty] | … | ČSN EN 1827+A1 | 2009 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832228 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D
[16 empty] | ČSN EN 11393-2 |  | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou | 832770 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
[16 empty] | ČSN EN 11393-3 |  |  | 832770 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
[16 empty] | ČSN EN 11393-6 |  |  | 832770 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
x | [14 empty] | Opr.1:2001 | ČSN EN 12083 | 1999 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení | 832227
|  | x | [9 empty] | x |  |  | Zm:A1:2005 | ČSN EN 12477 | 2002 P | Ochranné rukavice pro svářeče | 832301 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | za :2001 P harm. | ČSN EN 12492 | 2012 P | Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody | 832170
x | [14 empty] | Zm:A1:2004, Zm:A2:2009 | ČSN EN 12941 | 1999 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení | 832252 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D
x | [14 empty] | Zm:A1:2003, Zm:A2:2009 | ČSN EN 12942 | 1999 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení | 832251 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | … | ČSN EN 13034+A1 | 2009 P | Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]) | 832722
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | za :2002 P harm. | ČSN EN 13061 | 2010 P | Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení | 832777
|  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | za :2009 V harm. | ČSN EN 13158 | 2018 V | Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení | 832775 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
[15 empty] | … | ČSN EN 13274-1 | 2001 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | za :2001 P harm. | ČSN EN 13274-2 | 2020 V | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | … | ČSN EN 13274-3 | 2002 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | za :2002 P harm. | ČSN EN 13274-4 | 2021 V | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | … | ČSN EN 13274-5 | 2002 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | … | ČSN EN 13274-6 | 2002 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | za :2003 P harm.; za :2008 harmP | ČSN EN 13274-7 | 2020 V | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | … | ČSN EN 13274-8 | 2003 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím | 832205 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 13277-1 | 2001 P | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody | 832776 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 13277-2 | 2001 P | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí | 832776 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
|  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | za :2001 P harm. | ČSN EN 13277-3 | 2014 P | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu | 832776 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | Zm:A1:2008 | ČSN EN 13277-4 | 2002 P | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy | 832776 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
|  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | Opr.1:2011 | ČSN EN 13277-5 | 2003 P | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha | 832776 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
|  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | … | ČSN EN 13277-6 | 2003 P | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy | 832776
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 13277-7 | 2009 P | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla | 832776 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 M
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | za :2002 P harm. | ČSN EN 13484 | 2012 V | Přilby pro sáňkaře | 832171
|  |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | Opr.1:2019 | ČSN EN 13546+A1 | 2008 P | Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody | 832778
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 13567+A1 | 2008 P | Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody | 832779
|  | x | [10 empty] | x |  | Opr.1:2021 | ČSN EN 13594 | 2016 V | Ochranné rukavice pro řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody | 832302
|  |  | x | [9 empty] | x |  | Zm:Z1:2020 (ex k 28.2.2023) | ČSN EN 13595-1 | 2003 P | Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky | 832780
| x | [8 empty] | x |  |  |  |  | za :2002 P harm. | ČSN EN 13781 | 2012 V | Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů | 832172
|  |  | x | [11 empty] | za :2004 P harm. | ČSN EN 13911 | 2018 P | Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče | 832802
|  |  | x | [11 empty] | … | ČSN EN 13921 | 2007 P | Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady | 833520
| x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 14052+A1 | 2013 P | Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany | 832143
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 14120+A1 | 2008 P | Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení | 832783
|  |  | x | [11 empty] | za :2004 P harm., za :2018 V | ČSN EN 14325 | 2019 P | Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů | 832733
|  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 14328 | 2005 P | Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení | 832352
x | [14 empty] | za 14387+A1:2008 P, za 14387:2021 V | ČSN EN 14387 | 2022 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení | 832220 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D
|  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 14404+A1 | 2010 P | Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče | 832784
x | [14 empty] | za :2005 P harm., za :2018 V | ČSN EN 14594 | 2019 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení | 832263 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 D
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | … | ČSN EN 14605+A1 | 2009 P | Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]) | 832721
[15 empty] | za :2007 P | ČSN EN 15090 | 2012 P | Obuv pro hasiče | 832506 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F; rozsah zkoušek ZL 1040 F
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 15613 | 2009 P | Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení | 832785
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 16027 | 2012 V | Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře | 832786
|  | x | [11 empty] | x | … | ČSN EN 16350 | 2014 P | Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti | 832303
| x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN 16473 | 2015 P | Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy | 832147
[15 empty] | … | ČSN EN 16523-1+A1 | 2019 V | Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu | 832902 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | … | ČSN EN 25978 | 1995 P | Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990) | 800860 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | … | ČSN EN 29073-3 | 1995 P | Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti | 806133 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | za :2015 V | ČSN EN 61331-3 ed. 2 | 2015 P | Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů | 364731
|  | x | [8 empty] | x |  |  |  | za :2017 V | ČSN EN ISO 374-1 | 2017 P | Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | 832310 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | za :2020 V | ČSN EN ISO 374-2 | 2020 P | Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci | 832310 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T to rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  | x | [12 empty] | … | ČSN EN ISO 374-5 | 2017 V | Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů | 832310
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 811 | 2018 P | Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody | 800818 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | za :1999 V | ČSN EN ISO 1421 | 2017 V | Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti | 804627 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | za :2006 P | ČSN EN ISO 3071 | 2020 P | Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu | 800066 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | za : 1996; za :2008 | ČSN EN ISO 3759 | 2012 P | Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů | 800825 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | za :2008 | ČSN EN ISO 4045 | 2018 V | Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla | 793878 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 4920 | 2013 P | Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda) | 800827 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 5077 | 2008 P | Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení | 800822 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | BEZ NÁHRADY (ex 2016) | ČSN EN ISO 6529 | 2002 P | Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Stanovení odolnosti materiálů ochranných oděvů proti permeaci kapalin a plynů | 832732 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 6530 | 2003 P | Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin | 832731 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 6942 | 2003 P | Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu | 832744 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 6330 | 2022 P | Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií | 800821 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 7854 | 1998 P | Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem | 804621 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 9073-4 | 2021 P | Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou | 806134 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | za :367 | ČSN EN ISO 9151 | 2017 V | Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene | 832748 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN ISO 10256-1 | 2017 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky | 832163
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN ISO 10256-2 | 2018 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro hráče | 832163
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN ISO 10256-3 | 2018 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro hráče | 832163
| x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | … | ČSN EN ISO 10256-4 | 2018 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a obličeje pro brankáře | 832163
[8 empty] | x | [7 empty] | ČSN EN ISO 11393-2 |  | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou | 832770
|  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | za :2020 V | ČSN EN ISO 11393-4 | 2020 P | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice | 832770
|  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | za :2020 V | ČSN EN ISO 11393-5 | 2020 P | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší | 832770
|  |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | za :2020 V | ČSN EN ISO 11393-6 | 2020 P | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla | 832770
|  |  | x | [8 empty] | x |  |  | za :2008 P, za :2016 V | ČSN EN ISO 11611 | 2020 P | Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech | 832740
|  |  | x |  | x | x | [8 empty] | za :2009 V, za :2009 P harm. | ČSN EN ISO 11612 | 2015 P | Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky | 832749
[15 empty] | za :EN 702 | ČSN EN ISO 12127-1 | 2016 V | Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem | 832752 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T; rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 12947-2 | 2017 V | Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku | 800846 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | Opr.1:2006; Z1:2007 | ČSN EN ISO 12947-3 | 1999 P | Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti | 800846 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | Opr.1:2006; Z1:2007 | ČSN EN ISO 12947-4 | 1999 P | Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu | 800846 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  |  | x | [11 empty] | ZmA1:2022 | ČSN EN ISO 13688 | 2014 P | Ochranné oděvy - Obecné požadavky | 832701
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 13934-1 | 2013 P | Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip | 800812 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 13934-2 | 2014 P | Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab | 800812 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | za :1999 P | ČSN EN ISO 13935-1 | 2014 P | Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip | 800841 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | za :1999 | ČSN EN ISO 13935-2 | 2014 P | Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab | 800841 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 13937-2 | 2001 P | Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením) | 800829 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | ZmA1:2011 | ČSN EN ISO 13982-1 | 2005 P | Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5) | 832727
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 13982-2 | 2005 P | Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu | 832727 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D
|  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | … | ČSN EN ISO 13998 | 2003 P | Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži | 832771 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 T; rozsah zkoušek ZL 1040 T
|  |  | x |  |  | x | [8 empty] | za :2008 harm., za :2016 V harm. | ČSN EN ISO 14116 | 2021 | Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvů s omezeným šířením plamene | 832751
|  |  | x |  | x | x | [8 empty] | ZmA1:2003 | ČSN EN ISO 14460 | 2000 P | Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody | 832753
[15 empty] | … | ČSN EN ISO 15025 | 2020 P | Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene | 832750 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
[15 empty] | za :2022 V | ČSN EN ISO 20344 | 2022 P | Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro obuv | 832500 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 F
|  | x | [12 empty] | za: ČSN EN 420+A1:2010; za :2020 | ČSN EN ISO 21420 | 2021 P | Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody | 832300 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 T to rozsah zkoušek ZL 1040 T
[15 empty] | … | ISO 9150 | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D; rozsah zkoušek ZL 1040 T to rozsah zkoušek ZL 1040 T; rozsah zkoušek ZL 1040 F
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | bar: rozsah zkoušek ZL 1040 D to rozsah zkoušek ZL 1040 M
Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů; - kromě sebezáchranných a únikových prostředků; - kromě prostředků s vysokotlakým systémem dodávky vzduchu | [18 empty] | COV | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Měření zorného pole; rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška zanášení prachem; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Určení úchopové schopnosti prstů s navlečenou rukavicí; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Zkoušky elektrických vlastností
| Prostředky pro ochranu hlavy | [17 empty] | ZL | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Stanovení odolnosti zorníků; rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška napodobení užívání; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání (dotržení); rozsah zkoušek ZL 1040 M: Stanovení odolnosti proti pořezu
|  | Prostředky pro ochranu rukou a paží | [16 empty] | COV+ZL | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Určení dýchacích odporů; rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška výstražného zařízení; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Stanovení odolnosti proti propíchnutí; rozsah zkoušek ZL 1040 M: Stanovení odolnosti oděvu (kalhot a blůzy) proti pořezu
|  |  | Prostředky pro ochranu celého těla (oděvy); kromě -těžkých protichemických oděvů typu 1, 2; - oděvů proti biologickým látkám; - oděvů proti chladu | [15 empty] | D - dýchadla | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Stanovení sorpční kapacity; rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška interaktivního průtoku vzduchu; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška pronikání vzduchu; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Stanovení odolnosti proti řezu čepelí
|  |  |  | Prostředky pro ochranu hrudníku a bederní oblasti | [14 empty] | T - textil | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Stanovení hmotnosti; rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška pevnosti spojení; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška pronikání vody; rozsah zkoušek ZL 1040 M: Stanovení rozměrů přilby
[5 empty] | Prostředky pro ochranu proti teplu [< 100 °C] | [13 empty] | M - mechanika | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška upínacího systému; rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška vnějším posouzením; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška odolnosti proti bodnutí - průniku; rozsah zkoušek ZL 1040 M: Zkoušky odolnosti proti nárazu
[6 empty] | Prostředky pro ochranu proti teplu [> 100 °C, oheň a plameny] | [12 empty] | F - fyzikální | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Stanovení přiváděného množství vzduchu; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška pevnosti v tahu a tažnosti; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška proti ohýbání; rozsah zkoušek ZL 1040 M: Zkoušky odolnosti proti úderu ostrým předmětem
[7 empty] | Ochranné prostředky proti rizikům vyplývajícím ze sportovních aktivit | [12 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška odolnosti přívodních hadic a spojek; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška pevnosti v dalším trhání; rozsah zkoušek ZL 1040 M: Zkouška tlumení nárazu; rozsah zkoušek ZL 1040 M: Zkouška odolnosti upevnění podbradního pásku
[8 empty] | Ochranné prostředky proti pořezání ruční řetězovou pilou | [11 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška teplotní odolnosti (teplotní kondicionování); rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška pevnosti švů; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Stanovení elektrického odporu
[9 empty] | Ochranné prostředky proti ionizujícímu záření | [10 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška mechanické odolnosti; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška pevnosti netkaných textilií; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Zkouška povrchového a vnitřního elektrického odporu
[10 empty] | Ochranné prostředky proti mechanickým rizikům | [9 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška mechanické odolnosti; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška odolnosti pronikání vody; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Zkouška hořlavosti
[11 empty] | Ochranné prostředky proti chemickým látkám | [8 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Zkouška dýchacích ventilů; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška odolnosti vůči povrchovému smáčení; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Zkouška ometeného šíření plamene
[12 empty] | Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech | [7 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Stanovení odolnosti proti pronikání chemikálií; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška odolnosti v oděru; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Zkouška odolnosti proti dopadu malých kapek
[13 empty] | Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro motocyklisty | [6 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Stanovení hodnoty pH; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška lepivosti při vysokých teplotách; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Zkouška odolnosti proti sálavému teplu
[14 empty] | Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy proti statické elektřině | [5 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040 D: Stanovení průniku aerosolu; rozsah zkoušek ZL 1040 T: Zkouška pevnosti spojů a velikosti štěrbin, rozměrů a uchycení; rozsah zkoušek ZL 1040 F: Zkouška chování při hoření (omezení šíření plamene)
[35 empty] | Zkouška těsnosti | [17 empty] | Zkouška změny rozměrů po údržbě | [16 empty] | Zkouška odolnosti proti kontaktnímu teplu
[36 empty] | Zkouška celkové netěsnosti | [17 empty] | Měření ruky a rukavice | [16 empty] | Zkouška odolnosti proti konvekčnímu teplu
[37 empty] | Zkouška koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu metodou nedisperzní infračervené spektrometrie | [34 empty] | Zkouška odolnosti proti plameni